| VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- |
| -Alta exactitud y resolución -No están sujetos al error de paralaje -Pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas -Rapidez de lectura -Puede entregar información digital para procesamiento inmediato en computadora. | - Son complejos en su construcción -Costo elevado -Las escalas no lineales son difíciles de introducir -Requieren de fuente de alimentación |

DIGITAL

ANALOGICO

| VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- |
| -No requiere cuidados complejos -Es sencillo adaptarlos a diferentes tipos de escalas no lineales -Bajo costo -Presentan con facilidad las variaciones cualitativas de parámetros -En algunos casos no requieren de energía de alimentación | -Tiene poca resolución -No pueden conectarse a un sistema de procesamiento de datos de tipo digital -La rapidez de lectura es baja -Puede presentar errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas -El error de paralaje limita la exactitud |